MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Fátima Hamud Nakad

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Gino trevisan - 229 - Jardim Toselar - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - - Execução e Instalação de placa de obra 2,00 x 1,00, chapa galv			02 M²

2 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

2.1 - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED   12 UNIDADES

2.2 - Recarga de extintor de pó químico seco					32 KGS

2.3 - Recarga de extintor de água pressurizada					30 LTS

2.4 - Abrigo para extintor, em chapa de aço, externo, comporta 01 extintor PQS 4/6Kg	01 UNIDADE

2.5 - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		20 UNIDADES

2.6 - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C		150 M.L

2.7 - Cabo de cobre de 10mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70º C		30 M.L.

2.8 - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					12 CONJUNTOS

2.9 - Conjunto motor-bomba centrífuga, 5cv multiestágio, Hman= 25 a

50 mca, Q=21,0 a 13,3 m³/h							01 UNIDADE

2.10 - Quadro de comando para acionamento e proteção para motor de 5,0CV,

Trifásico, 220V							 	01 UNIDADE

- – CENTRAL DE GLP

  - - Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo técnico de estanqueidade

Da tubulação e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica			01 VB

4 – HIDRANTES E ACESSÓRIOS

4.1 - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)				01 UNIDADE

4.2 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m		90 M.L

4.3 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		03 UNIDADES

4.4 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ 				01 UNIDADE

4.5 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2’ x 1 1/2'				03 UNIDADES

4.6 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente			01 UNIDADE

4.7 – Registro de gaveta, Ø 2 1/2’							02 UNIDADES

4.8 - Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´		03 UNIDADES

4.9 - Registro de gaveta p/ hidrante, saída 45° x Ø 2 ½'' com adaptador storz para

mangueira Ø 1 ½''								01 UNIDADE

4.10 - niple galvanizado, Ø 2 1/2"							09 UNIDADES

4.11 - Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ 				02 UNIDADES

4.12 - Chave para conexão de engate rápido						03 UNIDADES

4.13 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável			03 UNIDADES

4.14 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

4.15 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões									180 M.L

4.16 - Execução de cobertura para proteção da bomba de recalque ao lado

Caixa d’água								01 VB

5 – CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO

5.1 - Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 01 hora para 12 laços,

220V / 12V	 								01 UNIDADE

5.2 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		03 UNIDADES

5.3 - Sirene tipo corneta de 12V							03 UNIDADES

5.4 - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de ¾ - com acessórios			68 M.L

5.5 – Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC		200 M.L

6 – SPDA

6.1 – Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico			01 VB

7– REDE DE DISTRIBUIÇÃO

  - - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A

até 50 A									01 UNIDADE

7.2 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	06 UNIDADES

7.3 - Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	06 VB

8 - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

8.1 - Tomada 2P+T ,  10A 250V , completa						12 CONJUNTOS

8.2 - Eletroduto de ferro galvanizado, leve de ¾” com acessórios			90 M.L

9 –  SOLARIUM

9.1 – Tela de proteção em malha ondulada de 1’, fio 10 (BWG), com requadro		13,20 M²

10 – BRIGADA DE INCÊNDIO

10.1 - Treinamento para os componentes necessários para a formação de brigada

De incêndio com emissão dos certificados de conclusão dos participantes		01 VB

11 – LIMPEZA FINAL

11.1 – Execução de limpeza final da obra						60 M²

BIRIGUI, 18 DE AGOSTO DE 2.107

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100