MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI ROTARY

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Gerônimo de Souza Santos, 20 - Vila Troncoso - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1– SERVIÇOS PRELIMINARES

  - - Execução e Instalação de placa de obra 2,00 x 1,00, chapa galv			02 M²

2 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

2.1 - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  	11 UNIDADES

2.2 - Recarga de extintor de pó químico seco					16 KGS

2.3 - Recarga de extintor de água pressurizada					10 L

2.6 - Abrigo para extintor, em chapa de aço, externo, comporta 01 extintor PQS 4/6kg	01 UNIDADE

2.7 - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		13 UNIDADES

2.8 - Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC		200 M.L.

2.9 – Tomada 2P+T, 10A, 250V, completa						11 CONJUNTOS

2.10 - Condulete metálico de 3/4” com acessórios					11 CONJUNTOS

2.11 - Eletroduto de ferro galvanizado, leve, Ø 3/4" – com acessórios			69 M.L.

2.12 – Pintura de chão (extintores)							01 VB

3 – CENTRAL DE GLP

3.1- Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo técnico de estanqueidade

Da tubulação e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica			01 VB

4 – CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO

4.1 - Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 01 hora para 12 laços,

220V / 12V	 								01 UNIDADE

4.2 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		03 UNIDADES

4.3 - Sirene tipo corneta de 12V							03 UNIDADES

4.4 - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4" – com acessórios			60 M.L.

4.5 - Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC		300 M.L.

5 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

5.1 - Barramento de cobre nu							06 KGS

5.2 - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A		02 UNIDADES

5.3 - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	10 UNIDADES

5.4 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	10 UNIDADES

5.5 - Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos			02 UNIDADES

5.6 - Revisão/adequação do quadro de energia elétrica conforme NBR 5410		01 VB

6 - FORRO

6.1 - Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	21 UNIDADES

6.2 - Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	123,37 M²

6.3 - Forro em lâmina de PVC							123,37 M²

6.4 - Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou

Parede									12 UNIDADES

6.5 - Recolocação de ventiladores em forro de PVC					09 UNIDADES

7 – BRIGADA DE INCÊNDIO

7.1 - Treinamento para os componentes necessários para a formação de brigada

De incêndio com emissão dos certificados de conclusão dos participantes		01 VB

8 – LIMPEZA FINAL

8.1 – Execução de limpeza final da obra						150 M²

BIRIGUI, 18 DE AGOSTO DE 2017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100