MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI ANA SOUTO TREVISAN

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Eduardo Ibanhez, nº: 366 - Jardim Costa Rica - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - - Execução e Instalação de placa de obra 2,00 x 1,00, chapa galv			02 M²

- – PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  13 UNIDADES

  - - Recarga de extintor de pó químico seco					16 KGS

  - - Extintor manual de água pressurizada – capacidade de 10 litros			03 UNIDADES

  - - Abrigo para extintor, em chapa de aço, externo, comporta 01 extintor PQS 4/6Kg	01 UNIDADE

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		18 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		200 M.L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					13 CONJUNTOS

  - - Tomada 2P+T, 10A, 250V, completa						13 CONJUNTOS

  - - Eletroduto de ferro galvanizado, leve , Ø 3/4" - com acessórios			69 M. L

  - - Pintura de chão (extintores)							01 VB

- – CENTRAL DE GLP

  - - Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo técnico de estanqueidade

Da tubulação e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica			01 VB

- – CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO

4.1 - Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 01 hora para 12 laços,

220V / 12V	 								01 UNIDADE

4.2 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		03 UNIDADES

4.3 - Sirene tipo corneta de 12V							03 UNIDADES

4.4 - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de ¾ - com acessórios			30 M.L

4.5 – Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC		200 M.L

5 – SOLARIUM

5.1 – Tela de proteção em malha ondulada de 1”, fio 10 (BWG), com requadro		11,50 M²

6 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

6.1 - Barramento de cobre nu							06 KG

6.2 - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A		02 UNIDADES

6.3 - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	10 UNIDADES

6.4 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	10 UNIDADES

6.5 - Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos			02 UNIDADES

6.6 - Revisão/adequação do quadro de energia elétrica conforme NBR 5410		01 VB

7 – BRIGADA DE INCÊNDIO

7.1 - Treinamento para os componentes necessários para a formação de brigada

De incêndio com emissão dos certificados de conclusão dos participantes		01 VB

8 – LIMPEZA FINAL

8.1 – Execução de limpeza final da obra						40 M²

BIRIGUI, 18 DE AGOSTO DE 2.017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100