## Ref. + 25% BDI
Instalação de poste para iluminação da praça do Paineiras
Item | Referência | Tipo de Serviço | Quant. | Unid. | Preço Unitário (Ref. + 25% BDI) | Preço Total
1 | 680165 | Colocação de poste de concreto circular 12/200 | 17 | pç
2 | 411116 | Montagem e instalação de luminária em poste de concreto | 68 | pç
3 | 60202 | Abertura de vala (largura = 0,30m - profundidade = 0,80m - comprimento = 600m) | 144 | m³
4 | 61106 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,80m – comprimento = 600m) | 144 | m³
5 | 61402 | Carga manual de solo | 144 | m³
6 | 400210 / 060202 | Assentamento de caixa passagem pré-moldada (4 caixas por ponto), e escavação de vala de 40x40x80cm | 18 | pç
7 | 360302 | Montagem de padrão trifásico em poste da CPFL conforme projeto aprovado | 1 | pç
8 | 381922 | Instalação de eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD) Ø 2” perfil corrugado com guia interno | 600 | m
9 | 390303 | Enfiação de cabo #6,0mm² – isolação 0,6/1,0kV | 500 | m
10 | 390304 | Enfiação de cabo #10,0mm² – isolação 0,6/1,0kV | 300 | m
11 | 390305 | Enfiação de cabo #16,0mm² – isolação 0,6/1,0kV | 1000 | m
12 | 111602 | Lançamento manual de concreto em vala (largura = 0,30m – altura = 0,10m – comprimento = 600m) | 18 | m³
TOTAL
Obs.: Referência de preço CPOS – 166 (17/11/2015)
BDI adotado de 25%
Eng Marco Fábio Vanni Pompeu
Chefe da Seção de Manutenção Elétrica