## Ref. + 25% BDI
Instalação de poste para iluminação da praça do Paineiras
Item | Referência | Tipo de Serviço | Quant. | Unid. | Preço Unitário (Ref. + 25% BDI) | Preço Total
1 | 680165 | Colocação de poste de concreto circular 12/200 | 17 | pç | 244.7125 | 4160.1125
2 | 411116 | Montagem e instalação de luminária em poste de concreto | 68 | pç | 27.1125 | 1843.65
3 | 60202 | Abertura de vala (largura = 0,30m - profundidade = 0,80m - comprimento = 600m) | 144 | m³ | 49.125 | 7074
4 | 61106 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,80m – comprimento = 600m) | 144 | m³ | 55.025 | 7923.6
5 | 61402 | Carga manual de solo | 144 | m³ | 9.825 | 1414.8
6 | 400210 / 060202 | Assentamento de caixa passagem pré-moldada (4 caixas por ponto), e escavação de vala de 40x40x80cm | 18 | pç | 67.7875 | 1220.175
7 | 360302 | Montagem de padrão trifásico em poste da CPFL conforme projeto aprovado | 1 | pç | 134.6875 | 134.6875
8 | 381922 | Instalação de eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD) Ø 2” perfil corrugado com guia interno | 600 | m | 11.5125 | 6907.5
9 | 390303 | Enfiação de cabo #6,0mm² – isolação 0,6/1,0kV | 500 | m | 2.6875 | 1343.75
10 | 390304 | Enfiação de cabo #10,0mm² – isolação 0,6/1,0kV | 300 | m | 3.075 | 922.5
11 | 390305 | Enfiação de cabo #16,0mm² – isolação 0,6/1,0kV | 1000 | m | 3.45 | 3450
12 | 111602 | Lançamento manual de concreto em vala (largura = 0,30m – altura = 0,10m – comprimento = 600m) | 18 | m³ | 68.9625 | 1241.325
[5 empty] | TOTAL | 37636.1
Obs.: Referência de preço CPOS – 166 (17/11/2015)
BDI adotado de 25%
Eng Marco Fábio Vanni Pompeu
Chefe da Seção de Manutenção Elétrica